## 1.1 A.1投标总价封面
A.1投标总价封面
| 益民阳光、幸福家园、西城嘉园等六个小区消防设施改造工程 |  |  |  |  | 工程
投标总价
投 标 人：
（单位盖章）
日期： 年 月 日

## 1.2 B.2 投标总价扉页
B.2 投标总价扉页
|  | 益民阳光、幸福家园、西城嘉园等 六个小区消防设施改造工程 |  |  | 工程
投标总价
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
（单位盖章）
法定代表人 或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：

## 总说明
总说明
工程名称 ：益民阳光、幸福家园、西城嘉园等六个小区消防设施改造工程 第1页 共1页
一、工程概况 工程地点：淮南市 工程内容：益民阳光、幸福家园、西城嘉园等六个小区消防设施改造工程。具体详见竞争性磋商文件、工程量清单、答疑及施工图纸等所含的全部工程内容。 二、招标范围 1、施工图纸设计范围内的全部内容。 2、其他说明。 三、编制依据 1、益民阳光、幸福家园、西城嘉园等六个小区消防设施改造工程项目竞争性磋商文件； 2、益民阳光、幸福家园、西城嘉园等六个小区消防设施改造工程项目施工图纸； 3、图纸答疑； 4、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013、2018 版安徽省建设工程计价依据：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》。 四、特别注明 1、该单价为固定综合单价，包含完成该项工程所需的人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金以及风险等一切费用，在合同履行期间不因市场价格波动、政策调整等任何因素而调整，除非本合同另有约定（如：部分工程施工工艺调整后，综合单价应随之调整）。 2、投标单位报价应充分确保考虑本工程安全文明施工费用及环境保护费的投入。 3、施工过程中建筑垃圾的清运等均由施工单位自行承担。

## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：益民阳光、幸福家园、西城嘉园等六个小区消防设施改造工程 | [6 empty] | 标段： |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量（暂定量） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
西城嘉园
| 3901 | 防火门拆除及安装
1 | 390106001001 | 防火门拆除 |  | 1.材质：木质防火门拆除，含门套等拆除 2.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | m2 |  | 323
2 | 010801004001 | 木质防火门 |  | 1.成品安装：木质乙级防火门 2.五金品种、规格：含门套、门把、铰链、闭门器等所有费用 3.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | m2 |  | 813.96
| 3902 | 消防工程
3 | 391527008001 | 标志、诱导装饰灯具拆除 |  | 1.名称：应急照明灯、疏散指示灯 2.安装方式：墙壁式 3.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 套 |  | 522
4 | 390106001002 | 消防栓箱门扇拆除 |  | 1.材质：原有铝合金钢制消防门扇拆除 2.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | m2 |  | 65
5 | WB030904013001 | 智能照明灯/指示灯 |  | 1.名称：单向疏散指示灯 2.规格、参数：1X3W，自带蓄电池，应急时间大于90分钟 3.安装方式：墙壁式 4.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 套 |  | 279
6 | WB030904013002 | 智能照明灯/指示灯 |  | 1.名称：双头应急灯 2.规格、参数：2X3W，自带蓄电池，应急时间大于90分钟 3.安装方式：墙壁式 4.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 套 |  | 243
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：消防 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量（暂定量） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
7 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1.形式：手提式 2.规格、型号：MF/ABC2 3.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 具 |  | 230
8 | 390801008001 | 消防栓箱门扇安装 |  | 1.安装铝合金钢制消防栓箱门 2.规格：消防箱总尺寸700*1800，上玻璃625*1075，下玻璃625*610 3.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 扇 |  | 65
朝阳小区
9 | 030901013002 | 灭火器 |  | 1.形式：手提式 2.规格、型号：MF/ABC2 3.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 具 |  | 62
益民阳光
| 3903 | 防火门拆除及安装
10 | 390106001003 | 防火门拆除 |  | 1.材质：木质防火门拆除，含门套等拆除 2.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | m2 |  | 1682.1
11 | 010801004002 | 木质防火门 |  | 1.成品安装：木质乙级防火门 2.五金品种、规格：含门套、门把、铰链、闭门器等所有费用 3.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | m2 |  | 1682.1
| 3904 | 消防工程
12 | 391527008002 | 标志、诱导装饰灯具拆除 |  | 1.名称：安全出口灯、应急照明灯、疏散指示灯 2.安装方式：墙壁式 3.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 套 |  | 2790
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：消防 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量（暂定量） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
13 | WB030904013004 | 智能照明灯/指示灯 |  | 1.名称：安全出口灯规格、参数：1X3W，自带蓄电池，应急时间大于90分钟 2.名称：单向疏散指示灯，规格、参数：1X3W，自带蓄电池，应急时间大于90分钟 3.名称：双头应急灯，规格、参数：2X3W，自带蓄电池，应急时间大于90分钟 4.安装方式：墙壁式 5.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 套 |  | 2790
14 | 030901013003 | 灭火器 |  | 1.形式：手提式 2.规格、型号：MF/ABC2 3.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 具 |  | 2060
曹营小区
| 3905 | 防火门拆除及安装
15 | 390106001004 | 防火门拆除 |  | 1.材质：木质防火门拆除，含门套等拆除 2.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | m2 |  | 31.5
16 | 010801004003 | 木质防火门 |  | 1.成品安装：木质乙级防火门 2.五金品种、规格：含门套、门把、铰链、闭门器等所有费用 3.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | m2 |  | 31.5
| 3906 | 消防工程
17 | 391527008003 | 标志、诱导装饰灯具拆除 |  | 1.名称：应急照明灯、疏散指示灯 2.安装方式：墙壁式 3.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 套 |  | 110
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：消防 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量（暂定量） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
18 | 390106001005 | 消防栓箱门扇拆除 |  | 1.材质：原有铝合金钢制消防门扇拆除 2.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | m2 |  | 15.12
19 | 391801011001 | 室内消火栓箱拆除 |  | 1.原安装方式：嵌入式 2.附件材质、规格：带自救卷盘 3.拆除过程中对完整设施进行保护 4.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 套 |  | 5
20 | 391526006001 | 管内配线拆除 |  | 1.名称：YP22-5X2.5消防话机线 2.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | m |  | 300
21 | WB030904013006 | 智能照明灯/指示灯 |  | 1.名称：单向疏散指示灯 2.规格、参数：1X3W，自带蓄电池，应急时间大于90分钟 3.安装方式：墙壁式 4.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 套 |  | 50
22 | WB030904013007 | 智能照明灯/指示灯 |  | 1.名称：双头应急灯 2.规格、参数：2X3W，自带蓄电池，应急时间大于90分钟 3.安装方式：墙壁式 4.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 套 |  | 60
23 | 030901013005 | 灭火器 |  | 1.形式：手提式 2.规格、型号：MF/ABC2 3.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 具 |  | 24
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：益民阳光、幸福家园、西城嘉园等六个小区消防设施改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
24 | ZB391801001001 | 消防水带更换 |  | 1.原有消防水带拆除后，更换全新消防水带 2.消防水龙带长度25m 3.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 条 |  | 126
25 | 390801008002 | 消防栓箱门扇安装 |  | 1.安装铝合金钢制消防栓箱门 2.规格：0.7m×1.8m 3.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 扇 |  | 12
26 | 030901010001 | 室内消火栓箱 |  | 1.安装方式：室内消火栓按04S202安装 2.型号、规格：0.7m×1.8m采用钢-铝合金箱体，安装参照国标图集15S202，P21页 3.附件材质、规格：箱体为铝合金钢制，箱内应有启动消防泵的按钮和指示灯。 4.箱体安装好后对四周破损墙面进行修复，修复后与现状墙面效果保持一致 5.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 套 |  | 5
27 | 030411004001 | 配线 |  | 1.名称：YP22-5X2.5消防话机线 2.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | m |  | 300
兰亭小区
28 | 030901013006 | 灭火器 |  | 1.形式：手提式 2.规格、型号：MF/ABC2 3.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 具 |  | 100
幸福家园
29 | 030901013004 | 灭火器 |  | 1.形式：手提式 2.规格、型号：MF/ABC2 3.未尽事宜详见招标文件、答疑、设计图纸、图集、相关文件、施工规范及验收要求 | 具 |  | 70
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】